## Constructii
- lei -
SECTIUNEA TEHNICA |  |  |  |  | SECTIUNEA FINANCIARA
Nr. | Capitolul de lucrari |  | U.M. | Cantitatea | Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei - | TOTALUL (exclusiv TVA) - lei -
0 | 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 = 3 x 4
OBIECTUL: LUCRARI AMENAJARE INTERIOARA
1 | Lucrari amenajare interioara
1.1 |  | DEMOLARE PERETI EXISTENTI SI CENTURI BETON-ARMAT | MC | 7
|  |  |  | material: |  | 0
|  |  |  | manopera: |  | 0
|  |  |  | utilaj: |  | 0
|  |  |  | transport: |  | 0
1.2 |  | DECAPARE PERETI EXISTENTI | MP | 200
|  |  |  | material: |  | 0
|  |  |  | manopera: |  | 0
|  |  |  | utilaj: |  | 0
|  |  |  | transport: |  | 0
1.3 |  | DECAPAT TAVANE | MP | 640
|  |  |  | material: |  | 0
|  |  |  | manopera: |  | 0
|  |  |  | utilaj: |  | 0
|  |  |  | transport: |  | 0
1.4 |  | DEZAFECTAT DEMONTAT INSTALATII + EVACUARE | ANS | 1
|  |  |  | material: |  | 0
|  |  |  | manopera: |  | 0
|  |  |  | utilaj: |  | 0
|  |  |  | transport: |  | 0
1.5 |  | DEMONTAT USI | BC | 7
|  |  |  | material: |  | 0
|  |  |  | manopera: |  | 0
|  |  |  | utilaj: |  | 0
|  |  |  | transport: |  | 0
1.7 |  | INCHIDERI GOLURI CU ZIDARIE BCA | MC | 4
|  |  |  | material: |  | 0
|  |  |  | manopera: |  | 0
|  |  |  | utilaj: |  | 0
|  |  |  | transport: |  | 0
1.8 |  | SCAFA GC PERIMETRALA H=1.3M | ML | 30
|  |  |  | material: |  | 0
|  |  |  | manopera: |  | 0
|  |  |  | utilaj: |  | 0
|  |  |  | transport: |  | 0
1.9 |  | PLACARI CU GC ACUSTIC PRIN LIPIRE | MP | 175
|  |  |  | material: |  | 0
|  |  |  | manopera: |  | 0
|  |  |  | utilaj: |  | 0
|  |  |  | transport: |  | 0
2 |  | PERETI DIN GC - STRUCTURA UW/CW 75 + PLACA GC 12.5 1+1 + VATA | MP | 100
|  |  |  | material: |  | 0
|  |  |  | manopera: |  | 0
|  |  |  | utilaj: |  | 0
|  |  |  | transport: |  | 0
2.1 |  | PLACARE PERETI H PARAPET = 1.4M STRUCTURA UW,CW 50 + PLACA GC 12.5 1 | MP | 45
|  |  |  | material: |  | 0
|  |  |  | manopera: |  | 0
|  |  |  | utilaj: |  | 0
|  |  |  | transport: |  | 0
2.2 |  | TAVANE DIN GC , STRUCTURA UD,CD30X60 + PLACARE GC 12.5 1 | MP | 80
|  |  |  | material: |  | 0
|  |  |  | manopera: |  | 0
|  |  |  | utilaj: |  | 0
|  |  |  | transport: |  | 0
2.3 |  | MONTAT PROFIL COLT AL | ML | 100
|  |  |  | material: |  | 0
|  |  |  | manopera: |  | 0
|  |  |  | utilaj: |  | 0
|  |  |  | transport: |  | 0
2.4 |  | MONTAT PROFIL RIGIDIZARE UA 75 | ML | 50
|  |  |  | material: |  | 0
|  |  |  | manopera: |  | 0
|  |  |  | utilaj: |  | 0
|  |  |  | transport: |  | 0
2.5 |  | GLET FINISAJ KNAUF MULTIFINISH (INTERIOR, ACRILIC, 2 MAINI) PERETI | MP | 150
|  |  |  | material: |  | 0
|  |  |  | manopera: |  | 0
|  |  |  | utilaj: |  | 0
|  |  |  | transport: |  | 0
2.6 |  | GLET FINISAJ KNAUF MULTIFINISH (INTERIOR, ACRILIC, 2 MAINI) TAVANE, GRINZI, CHESOANE | MP | 50
|  |  |  | material: |  | 0
|  |  |  | manopera: |  | 0
|  |  |  | utilaj: |  | 0
|  |  |  | transport: |  | 0
2.8 |  | ZUGRAVEALA OSKAR SUPERLAVABIL ALB (2 STRATURI) + AMORSA OSKAR GRUNDIFIX PERETI | MP | 620
|  |  |  | material: |  | 0
|  |  |  | manopera: |  | 0
|  |  |  | utilaj: |  | 0
|  |  |  | transport: |  | 0
2.9 |  | ZUGRAVEALA OSKAR SUPERLAVABIL ALB (2 STRATURI) + AMORSA OSKAR GRUNDIFIX TAVANE, GRINZI | MP | 50
|  |  |  | material: |  | 0
|  |  |  | manopera: |  | 0
|  |  |  | utilaj: |  | 0
|  |  |  | transport: |  | 0
3 |  | SAPA CIMENT GROSIERA 10 CM WEBER.FLOOR CLASSIC C20, FINISATA MECANIC PRIN ELICOPTERIZARE | MP | 243
|  |  |  | material: |  | 0
|  |  |  | manopera: |  | 0
|  |  |  | utilaj: |  | 0
|  |  |  | transport: |  | 0
3.3 |  | MONTAJ PLINTA PVC ALB MAT 60X15 MM TIP VILO/ARBITON, INCLUSIV COLTURI SI CAPACE | ML | 180
|  |  |  | material: |  | 0
|  |  |  | manopera: |  | 0
|  |  |  | utilaj: |  | 0
|  |  |  | transport: |  | 0
3.8 |  | PLACARI FAIANTA CERAMICA GLAZURATA 10X10 CM / 5X20 CM, ADEZIV FLEXIBIL MAPEI KERAFLEX + FUGA MAPEI ULTRACOLOR PLUS | MP | 50
|  |  |  | material: |  | 0
|  |  |  | manopera: |  | 0
|  |  |  | utilaj: |  | 0
|  |  |  | transport: |  | 0
3.9 |  | BLATURI DIN STRUCTURA METALICA + PLACARI LAVOARE GRUPURI SANITARE | BC | 2
|  |  |  | material: |  | 0
|  |  |  | manopera: |  | 0
|  |  |  | utilaj: |  | 0
|  |  |  | transport: |  | 0
4 |  | MONTAT USA 90X210 CM PROFIL AL, TIP FILOMURO PORTA DOORS | BC | 1
|  |  |  | material: |  | 0
|  |  |  | manopera: |  | 0
|  |  |  | utilaj: |  | 0
|  |  |  | transport: |  | 0
4.1 |  | MONTAT USI INTERIOR 90X210 CM MDF PORTA DOORS (LINIA FOCUS, ALB MAT RAL9003, TOC REGLABIL, PERVAZ PE AMBELE PARTI) | BC | 3
|  |  |  | material: |  | 0
|  |  |  | manopera: |  | 0
|  |  |  | utilaj: |  | 0
|  |  |  | transport: |  | 0
4.2 |  | COMPARTIMENTARE CU PANOURI STICLA INCLUSIV USA ACCES | MP | 12.6
|  |  |  | material: |  | 0
|  |  |  | manopera: |  | 0
|  |  |  | utilaj: |  | 0
|  |  |  | transport: |  | 0
Total Lei fara TVA | [5 empty] | 0
Indirecte si profit - 15% | [5 empty] | 0
TOTAL GENERAL LEI fara TVA | [5 empty] | 0
TVA 21% | [5 empty] | 0
TOTAL LEI CU TVA | [5 empty] | 0

## Instalatii Termo-ventilare
- lei -
SECTIUNEA TEHNICA |  |  |  | SECTIUNEA FINANCIARA
Nr. | Capitolul de lucrari | U.M. | Cantitatea | Pretul unitar | TOTAL
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 3 x 4
OBIECTUL: LUCRARI INSTALATII TERMO-VENTILARE
1 | Lucrari instalatii termo-ventilare
1.1 | VENTILOCONVECTOR CARCASAT 2 TEVI, INCALZIRE 3.7KW — FAN COIL DAIKIN FWF04BTN (400 m³/h, 2-tevi, carcasat, comanda 0-10V) SAU ECHIVALENT OLIMPIA SPLENDID UNICO AIR 3.5 | BC | 2
material:
manopera:
utilaj:
transport:
1.2 | VENTILOCONVECTOR CARCASAT 2 TEVI, INCALZIRE 5KW — FAN COIL DAIKIN FWF06BTN (580 m³/h, 2-tevi, carcasat) SAU ECHIVALENT OLIMPIA SPLENDID UNICO AIR 5.0 | BC | 1
material:
manopera:
utilaj:
transport:
1.3 | VENTILOCONVECTOR CARCASAT 2 TEVI, INCALZIRE 3.2KW — FAN COIL DAIKIN FWF03BTN (320 m³/h, 2-tevi, carcasat) SAU ECHIVALENT GALLETTI ESTRO ER3 | BC | 2
material:
manopera:
utilaj:
transport:
1.4 | VENTILOCONVECTOR CARCASAT 2 TEVI, INCALZIRE 3.7KW — FAN COIL DAIKIN FWF04BTN (400 m³/h, 2-tevi, carcasat) SAU ECHIVALENT OLIMPIA SPLENDID UNICO AIR 3.5 | BC | 1
material:
manopera:
utilaj:
transport:
1.5 | VENTILOCONVECTOR CARCASAT 2 TEVI, INCALZIRE 5KW — FAN COIL DAIKIN FWF06BTN (580 m³/h, 2-tevi, carcasat) SAU ECHIVALENT OLIMPIA SPLENDID UNICO AIR 5.0 | BC | 2
material:
manopera:
utilaj:
transport:
1.6 | VENTILATOR DE BAIE CU CLAPET ANTIRETUR 100 MC/H — SOLER&PALAU SILENT-100 CZ (100 m³/h, 8W, Ø100mm, nivel zgomot 26dB) SAU ECHIVALENT VENTS 100 QUIET | BC | 2
material:
manopera:
utilaj:
transport:
1.7 | TERMOSTAT UNIVERSAL VENTILOCONVECTOR — HONEYWELL T6812CH (0-10V, LCD, 3 viteze, incalzire+racire, 230V) SAU ECHIVALENT SIEMENS RDF301 | BC | 8
material:
manopera:
utilaj:
transport:
1.8 | RADIATOR DIN ALUMINIU 12 ELEMENTE H=800MM, PUTERE ~840W — FERROLI LAMINA N800 12 ELEM (Qn 840W la 75/65/20°C) SAU ECHIVALENT FARAL TROPICAL HP 800 12 ELEM, COMPLET ECHIPAT CU ROBINETI SI AERISITOR | BC | 1
material:
manopera:
utilaj:
transport:
1.9 | RADIATOR DIN ALUMINIU 10 ELEMENTE H=800MM, PUTERE 700W — FERROLI LAMINA N800 10 ELEM SAU ECHIVALENT FARAL TROPICAL HP 800 10 ELEM, COMPLET ECHIPAT CU ROBINETI SI AERISITOR | BC | 1
material:
manopera:
utilaj:
transport:
2 | RADIATOR DIN ALUMINIU 6 ELEMENTE H=800MM, PUTERE 420W — FERROLI LAMINA N800 6 ELEM SAU ECHIVALENT FARAL TROPICAL HP 800 6 ELEM, COMPLET ECHIPAT CU ROBINETI SI AERISITOR | BC | 1
material:
manopera:
utilaj:
transport:
2.1 | TEAVA PPR PN20 DN63 (2") TIP AQUATHERM/TEPLOPLAST, INCLUSIV FITINGURI SUDATE (MUFE, COTURI, TEURI) SI BRIDE PRINDERE PERETE | ML | 350
material:
manopera:
utilaj:
transport:
2.2 | PERDEA DE AER 1500MM, 230V/50HZ, 3 TREPTE VITEZA — REMAK AHU EUROCLIMA / TEDDINGTON CLASSIC 150 (1500mm, debit 1800 m³/h, putere 0.4kW motor) SAU ECHIVALENT BIDDLE CA2 | BC | 1
material:
manopera:
utilaj:
transport:
2.3 | DISTRIBUITOR-COLECTOR 4 CIRCUITE, MONTAJ INCASTRAT, CIRCUITE DN16, ALIMENTARE DN25, CUTIE METALICA — GIACOMINI R553 4 CIRCUITE DN25 SAU ECHIVALENT HERZ DN25/4C, CUTIE INCASTRATA METALICA CU USA | BC | 1
material:
manopera:
utilaj:
transport:
2.4 | DISTRIBUITOR HIDRAULIC DN200 OTEL ZINCAT INCLUSIV SUPORTI SI IZOLATII — CALEFFI 547 DN200 SAU ECHIVALENT REFLEX DN200, PN6, COMPLET ECHIPAT CU AERISITOR SI ROBINETI | BC | 2
material:
manopera:
utilaj:
transport:
2.5 | REDUCTOR DE PRESIUNE CU MANOMETRU SI FILTRU 1 1/2" — HONEYWELL D06F-11/2A (1 1/2", 1-6 bar reglabil, filtru integrat Yx666A) SAU ECHIVALENT CALEFFI 535 DN40 | BC | 1
material:
manopera:
utilaj:
transport:
2.6 | GIGACALORIMETRU (CONTOR ENERGIE TERMICA) DN80 — KAMSTRUP MULTICAL 403 DN80 (debit nominal 40 m³/h, clasa 2, impulsuri M-Bus) SAU ECHIVALENT LANDIS+GYR T550 DN80 | BC | 1
material:
manopera:
utilaj:
transport:
2.7 | REDUCTOR DE PRESIUNE APA DN50, RACORD 2", PRESIUNE MAX 16 BAR, TEMP MAX 90°C — HONEYWELL D06F-2A SAU ECHIVALENT CALEFFI 535 DN50 PN16, CORP FONTA, MEMBRANA EPDM | BC | 1
material:
manopera:
utilaj:
transport:
2.8 | AERISITOR AUTOMAT DN15 PN10 — CALEFFI 502 1/2" (flotor inox, corp alama, PN10, 120°C max) SAU ECHIVALENT GIACOMINI R88 DN15 | BC | 4
material:
manopera:
utilaj:
transport:
2.9 | ROBINET DE SECTIONARE DN 20 3/4 PN 10/16 INCLUSIV ACCESORII MONTAJ | BC | 22
material:
manopera:
utilaj:
transport:
3 | TERMOMANOMETRU RADIAL 1/2" CARCASA D80, 0-10 BAR, 0-120°C — CEWAL TRS 80 SAU ECHIVALENT WATTS DR80 (carcasa inox, glicerina, conexiune radiala 1/2") | BC | 10
material:
manopera:
utilaj:
transport:
3.1 | ADAPTOR CU FLANSA OTEL DN80 PN16, INCLUSIV ACCESORII — EBARA / GRUNDFOS ADAPTOR FLANSA DN80 PN16 SAU ECHIVALENT VICTAULIC DN80, SURUBURI INOX, GARNITURA EPDM | BC | 8
material:
manopera:
utilaj:
transport:
3.2 | ROBINET DE SECTIONARE DN 80 , PN 16 INCLUSIV ACCESORII MAX 110 ”C | BC | 4
material:
manopera:
utilaj:
transport:
3.3 | ROBINET DE SECTIONARE DN 50 , PN 16 INCLUSIV ACCESORII MAX 110 ”C | BC | 4
material:
manopera:
utilaj:
transport:
3.4 | CLAPET DE SENS (VENTIL RETINERE) DN50 FF PN16 — DANFOSS NVD DN50 PN16 SAU ECHIVALENT GIACOMINI R74 DN50, CORP FONTA, DISC INOX, GARNITURA EPDM | BC | 2
material:
manopera:
utilaj:
transport:
3.5 | VANA CU 3 CAI 3/4" — HONEYWELL V5833A DN20 (Kvs 6.3, PN16, 110°C, bronz) CU SERVOMOTOR AMR 24V HONEYWELL/SIEMENS SAU ECHIVALENT SIEMENS VXP45.10-4 | BC | 16
material:
manopera:
utilaj:
transport:
Total Lei fara TVA
Indirecte si profit - 15%
TOTAL GENERAL LEI fara TVA
TVA 21%
TOTAL LEI CU TVA

## Instalatii Electrice
OBIECTIV: |  | AMENAJARE CENTRU DE COMPETENTE DIGITALE X DIH
Beneficiar: |  | UNIVERSITATEA TEHNICA GHEORGHE ASACHI IASI
Proiectant: |  | S.C. DESIGNISH S.R.L.
DEVIZ INSTALATII ELECTRICE
- lei -
SECTIUNEA TEHNICA |  |  |  |  | SECTIUNEA FINANCIARA
Nr. | Capitolul de lucrari |  | U.M. | Cantitatea | Pretul unitar | TOTAL
0 | 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 = 3 x 4
OBIECTUL: LUCRARI INSTALATIE ELECTRICA + DETECTIE SI SEMNALIZARE LA INCENDIU
1 | Lucrari instalatie electrica + detectie si semnalizare la incendiu
1.1 | JGHEAB METALIC PERFORAT INCLUSIV CONSOLE SI FITINGURI, CU SEPARATOR CURENTI TARI+SLABI — NIEDAX RFR 60x200 + SEPARATOR RFR (otel zincat la cald) SAU ECHIVALENT OBO BETTERMANN KL 60x200 |  | ML | 42
material:
manopera:
utilaj:
transport:
1.2 | TABLOU ELECTRIC GENERAL COMPLET ECHIPAT — SCHNEIDER ELECTRIC PRAGMA/PRAGMA+ 3R (IP40, 48 module, DIN), ECHIPAT CU DISJUNCTORI SCHNEIDER ACTI9 iC60, DIFERENTIALE VIGI iC60, BARA PE/N, ETICHETE |  | BC | 1
material:
manopera:
utilaj:
transport:
1.3 | APLICA ROTUNDA LED 24W/230V, CU INVERTOR SI ACUMULATOR AUTONOMIE MIN 3H (ILUMINAT SIGURANTA) — BEGHELLI ECOLED 24W SAU ECHIVALENT GEWISS GW20461 LED ROUND 24W EMERGENCY |  | BC | 4
material:
manopera:
utilaj:
transport:
1.4 | CORP ILUMINAT DECORATIV 12W IP20 230V MONTAJ PE PERETE — EGLO PASIA / IDEAL LUX MODERN AP1 12W LED 3000K SAU ECHIVALENT FARO BARCELONA STUDIO 12W, CULOARE ALB MAT |  | BC | 5
material:
manopera:
utilaj:
transport:
1.5 | USCATOR DE MAINI 1800W — MEDICLINICS M04ACS SPEEDFLOW (1800W, ABS ALB, IP24, montaj perete, timp uscare 15s) SAU ECHIVALENT DYSON AIRBLADE V HU02 / JOFEL AA14026 |  | BC | 2
material:
manopera:
utilaj:
transport:
1.6 | TABLOU ELECTRIC DE DISTRIBUTIE COMPLET ECHIPAT — SCHNEIDER ELECTRIC PRISMA PACK G (IP55, 4 randuri x 36 module, metalic), ECHIPAT DISJUNCTORI COMPACTI NSX/iC60N, DIFERENTIALE VIGI, CONTACTOR TeSys |  | BC | 1
material:
manopera:
utilaj:
transport:
1.7 | CABLU ELECTRIC N2XH 3X2.5 MMP , IZOLATIE DIN POLIETILENA RETICULARA |  | ML | 600
material:
manopera:
utilaj:
transport:
1.8 | CABLU ELECTRIC N2XH 3X1.5 MMP , IZOLATIE DIN POLIETILENA RETICULARA |  | ML | 600
material:
manopera:
utilaj:
transport:
1.9 | SPOT LED APLICAT IP54 230V 12W GU10 SURSA DEMONTABILA — EGLO PINEDA 12W GU10 IP54 (D=9cm, ALB, 3000K) SAU ECHIVALENT PHILIPS STAR SPOT GU10 IP54 12W |  | BC | 10
material:
manopera:
utilaj:
transport:
2 | SEPARATOR DE SARCINA MONOFAZAT 32A/230V/50HZ 3 POLI — SCHNEIDER ELECTRIC ACTI9 iSW-NA 32A 3P SAU ECHIVALENT HAGER SBN332E 32A 3P |  | BC | 1
material:
manopera:
utilaj:
transport:
2.1 | SPOT LED LINDBY NIVORIA D11CM , 15W , ALB METAL , CU KIT EMERGENTA |  | BC | 10
material:
manopera:
utilaj:
transport:
2.2 | SPOT LED LINDBY NIVORIA D11CM , 15W , ALB METAL |  | BC | 10
material:
manopera:
utilaj:
transport:
2.3 | PDU 2 PRIZE IEC C19 CU PROTECTIE ALUMINIU |  | BC | 2
material:
manopera:
utilaj:
transport:
2.4 | PRIZA DE PARDOSEALA 8 MODULE , 7 PRIZE 230V/50HZ/16A + 1 RJ45 INCASTRATA |  | BC | 8
material:
manopera:
utilaj:
transport:
2.5 | PRIZA DUBLA 230V/50HZ/16A CU CONTACT DE PROTECTIE + PORT DE INTERNET + PORT HDMI 4K INCASTRATA |  | BC | 4
material:
manopera:
utilaj:
transport:
2.6 | PRIZA TRIPLA INCASTRATA IN BLAT 230V CU CONTACT DE PROTECTIE |  | BC | 2
material:
manopera:
utilaj:
transport:
2.7 | PDU 8 PRIZE IEC C13 CU PROTECTIE ALUMINIU |  | BC | 1
material:
manopera:
utilaj:
transport:
2.8 | PRIZA 3 MODULE APLICATA 230V/50HZ — SCHNEIDER ELECTRIC UNICA IP44 ALB (3 prize 16A, IP44, montaj aplicat) SAU ECHIVALENT LEGRAND MOSAIC 3x2P+T |  | BC | 3
material:
manopera:
utilaj:
transport:
2.9 | PRIZA DE PARDOSEALA 4 MODULE , 3 PRIZE + 1 RJ45 230V CU CONTACT DE PROTECTIE IK08 |  | BC | 8
material:
manopera:
utilaj:
transport:
3 | PRIZA DUBLA CU PORT DE INTERNET INCASTRATA 230V/50HZ — SCHNEIDER ELECTRIC ODACE/UNICA (2P+T 16A + RJ45 cat6, alb, incastrat, IP20) SAU ECHIVALENT LEGRAND CELIANE 2P+T+RJ45 |  | BC | 4
material:
manopera:
utilaj:
transport:
3.1 | PRIZA DUBLA ETANSA APLICATA 230V/50HZ — SCHNEIDER ELECTRIC KAEDRA IP55 (2P+T 16A, IP55, gri, clema rapida) SAU ECHIVALENT LEGRAND PLEXO IP55 2P+T |  | BC | 4
material:
manopera:
utilaj:
transport:
3.2 | PRIZA SIMPLA INCASTRATA 230V, 2P+T 16A — SCHNEIDER ELECTRIC UNICA ALB (16A, 230V, incastrata) SAU ECHIVALENT LEGRAND CELIANE / BTICINO MATIX 2P+T |  | BC | 5
material:
manopera:
utilaj:
transport:
3.3 | PRIZA SIMPLA APLICATA IP20 230V/16A CU CAPAC SI CONTACT PROTECTIE — SCHNEIDER ELECTRIC MUREVA (16A, IP20, capac rabatabil, alb) SAU ECHIVALENT LEGRAND PLEXO |  | BC | 5
material:
manopera:
utilaj:
transport:
3.4 | PRIZA DUBLA INCASTRATA CU 2 PORTURI USB-A+USB-C 230V/50HZ — SCHNEIDER ELECTRIC UNICA STUDIO USB-A+C (16A 2P+T + USB-A 2.4A + USB-C 15W, 230V, alb) SAU ECHIVALENT LEGRAND CELIANE USB |  | BC | 25
material:
manopera:
utilaj:
transport:
3.5 | PRIZA DUBLA INCASTRATA 230V/50HZ, 2P+T 16A — SCHNEIDER ELECTRIC UNICA ALB SAU ECHIVALENT LEGRAND CELIANE / GEWISS SYSTEM 2P+T 16A, alb |  | MP | 10
material:
manopera:
utilaj:
transport:
3.6 | SINA SPOTURI SUSPENDATE CU SPOTURI DIRECTIONALE DIMABILE LUMINA ALBA 230V — EGO LIGHTING TRIMLESS MAGNETIC 48V SAU ECHIVALENT IDEAL LUX ARCA / FARO BARCELONA TRAM, SINA 1-2m + SPOTURI DIMABILE 10W/buc 3000K, ALB MAT |  | ML | 32
material:
manopera:
utilaj:
transport:
3.7 | CORP DE ILUMINAT DECORATIV CIRCULAR LUMINA NEUTRA ALB — EGLO MASERLO / TRIO OHIO 30W LED 4000K D=40cm SAU ECHIVALENT NORDLUX ARTEGO 30 ALB, montaj aplicat tavan |  | BC | 2
material:
manopera:
utilaj:
transport:
3.8 | CORP DE ILUMINAT SUSPENDAT LINIAR 40W LUMINA NEUTRA ALB — PHILIPS LEDINAIRE BN126C LED40/840 PSU (40W, 4000lm, 4000K, IP20, suspendat, L=1200mm, ALB) SAU ECHIVALENT OSRAM LEDVANCE LINEAR 1200mm 40W |  | BC | 10
material:
manopera:
utilaj:
transport:
3.9 | CORP ILUMINAT EVACUARE/EXIT/DIRECTIE 3.2W/230V, INVERTOR + ACUMULATOR AUTONOMIE MIN 3H, BUTON TEST — BEGHELLI LAMPADA EXIT 3W LED SAU ECHIVALENT LEGRAND URA21 / GEWISS GW20445 EXIT LED 3W |  | BC | 10
material:
manopera:
utilaj:
transport:
4 | KIT DE URGENTA PENTRU CORP LED 1-50W, AUTONOMIE MIN 3H — BEGHELLI KIT EMERGENZA / TRIDONIC EM convertor (1-30W, NiMH 3.6V, autonomie 3h, test automat) SAU ECHIVALENT LEGRAND URA1 KIT |  | BC | 10
material:
manopera:
utilaj:
transport:
4.1 | PENDUL FOMENTO 1XE27 DIMABIL |  | BC | 1
material:
manopera:
utilaj:
transport:
4.4 | BANDA LED DIMABILA COB 4000K 24V 16W/M INCLUSIV PROFIL MONTAJ |  | ML | 30
material:
manopera:
utilaj:
transport:
4.5 | CORP DE ILUMINAT DECORATIV CIRCULAR ALB LUMINA NEUTRA — EGLO MASERLO 24W LED 4000K D=30cm SAU ECHIVALENT TRIO OHIO / NORDLUX ARTEGO 24W ALB, montaj aplicat tavan |  | BC | 6
material:
manopera:
utilaj:
transport:
4.6 | SENZOR DE MISCARE 360° 10A/230V/50HZ CU PROGRAMARE — SCHNEIDER ELECTRIC CCT56E0111 (360°, 10A, raza 6m, H=2.5m, IP20, alb) SAU ECHIVALENT LEGRAND CELIANE 67222 / THEBEN LUXA 102 |  | BC | 1
material:
manopera:
utilaj:
transport:
4.7 | INTRERUPATOR NORMAL MODULAR 10A/230V MONTAJ INCASTRAT — SCHNEIDER ELECTRIC UNICA ALB (10A, 1P, incastrat, rama inclusa) SAU ECHIVALENT LEGRAND CELIANE / BTICINO MATIX 10AX |  | BC | 15
material:
manopera:
utilaj:
transport:
4.8 | INTRERUPATOR SIMPLU MODULAR 10A/230V MONTAJ APLICAT — SCHNEIDER ELECTRIC MUREVA/KAEDRA (10A, 1P, aplicat, IP55 optional) SAU ECHIVALENT LEGRAND PLEXO / GEWISS SYSTEM aplicat |  | BC | 5
material:
manopera:
utilaj:
transport:
Total Lei fara TVA
Indirecte si profit - 15%
TOTAL GENERAL LEI fara TVA
TVA 21%
TOTAL LEI CU TVA

## Instalatii Sanitare
DEVIZ INSTALATII SANITARE
- lei -
SECTIUNEA TEHNICA |  |  |  | SECTIUNEA FINANCIARA
Nr. | Capitolul de lucrari | U.M. | Cantitatea | Pretul unitar | TOTAL
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 3 x 4
OBIECTUL: LUCRARI INSTALATII SANITARE
1 | Lucrari instalatii sanitare
1.1 | PIESA DE CURATIRE DN 110 DIN PP , CU CAPAC , MONTAJ PE COLOANA DE CANALIZARE MENAJERA | BC | 2
material:
manopera:
utilaj:
transport:
1.2 | PIESA DE ETANSARE / TRECERE DN 50 | BC | 2
material:
manopera:
utilaj:
transport:
1.3 | ROBINET COLT SECTIONARE 1/2"-3/4" PN10, CORP ALAMA CROMAT TIP FAR/FERRO, CU MANER FLUTURE, INCLUSIV ACCESORII MONTAJ | BC | 10
material:
manopera:
utilaj:
transport:
1.4 | ELECTROVANA NORMAL DESCHIS 1” PN16 24V/12V INCLUSIV ACCESORII | BC | 2
material:
manopera:
utilaj:
transport:
1.5 | PIESA Y (TEU REDUCTOR) DIN ALAMA DEZINCIFICATA 3/4" FF PN16 TIP GIACOMINI/ITAP, INCLUSIV FITINGURI COMPRESIE | BC | 4
material:
manopera:
utilaj:
transport:
1.6 | BOILER ELECTRIC 30 L , 1.2 KW , IZOLAT CU AFISAJ ELECTRONIC , COMPLET ECHIPAT | BC | 1
material:
manopera:
utilaj:
transport:
1.7 | CLOSET SUSPENDAT CERSANIT/SANTEK DIN CERAMICA SANITARA ALBA, CU REZERVOR INGROPAT GEBERIT DUOFIX (H112), INCLUSIV CLAPETA ACTIONAR SIGMA01 ALB MAT | MP | 1
material:
manopera:
utilaj:
transport:
1.8 | CLOSET SUSPENDAT CERSANIT/SANTEK DIN CERAMICA SANITARA ALBA, ADAPTAT PMR, CU REZERVOR INGROPAT GEBERIT DUOFIX (H114), CLAPETA ACTIONAR SIGMA01 ALB MAT, INCLUSIV BARE SUSTINERE RABATABILE INOX | MP | 1
material:
manopera:
utilaj:
transport:
1.9 | TEAVA PP PENTRU CANALIZARE INTERIOARA, FONOABSORBANTA CU INEL SI GARNITURA INCLUSIV ACCESORII MONTAJ | ML | 24
material:
manopera:
utilaj:
transport:
2 | PIESA DE VENTILATIE DN110 | BC | 4
material:
manopera:
utilaj:
transport:
2.1 | DISTRIBUITOR ACM 3 CIRCUITE D16 + ARM 3 CIRCUITTE D16 RACORDURI DN25 CUTIE METALICA , ROBINETI DN25 INCLUSIV ACCESORII | BC | 1
material:
manopera:
utilaj:
transport:
2.2 | FILTRU CU CARTS TRIPLU 1.7L/MIN 2BAR, CARTUS SEDIMENT 5 MICRONI + CARBUNE GRANULAR + KDF ANTIBACTERIAN , RACORD 1/2 | BC | 2
material:
manopera:
utilaj:
transport:
2.3 | LAVOAR PE BLAT DIN CERAMICA SANITARA ALBA CERSANIT/SANTEK, FORMA DREPTUNGHIULARA 60X42 CM, CU ORIFICIU BATERIE SI PREAPLIN | BC | 3
material:
manopera:
utilaj:
transport:
2.4 | MANOMETRU 0-10 BAR INCLUSIV ACCESORII | BC | 1
material:
manopera:
utilaj:
transport:
2.5 | CONDUCTA OTEL ZINCAT , INCLUSIV ACCESORII MONTAJ SI FITINGURI | BC | 1
material:
manopera:
utilaj:
transport:
2.6 | PE-X-AL MULTISTRAT , PREIZOLAT /CU TUB DE PROTECTIE , MONTAJ IN PARDOSEALA INCLUSIV ACCESORII , TEMP MAX 95GR C | ML | 60
material:
manopera:
utilaj:
transport:
2.7 | POMPA PENTRU APA UZATA MENAJERA 7MCA 400W 230V | BC | 1
material:
manopera:
utilaj:
transport:
2.8 | PVC KG SN 4 MULTISTRAT CU MUFA SI INEL | ML | 24
material:
manopera:
utilaj:
transport:
2.9 | SIFON DE PARDOSEALA DIN PP CU RACORDURI LATERALE DN32-DN50 CU ANTIRETUR , GRATAR INOX 145X145 INCLUSIV ACCESORII | BC | 2
material:
manopera:
utilaj:
transport:
3 | SPALATOR DIN OTEL INOXIDABIL 600X600 MM | BC | 1
material:
manopera:
utilaj:
transport:
4 | Legatura exterioara a conductelor de canalizare interioare | ans | 1
material:
manopera:
utilaj:
transport:
5 | Procurare si montare instalatie stingere incendiu hidranti | ans | 1
material:
manopera:
utilaj:
transport:
Total Lei fara TVA
Indirecte si profit - 15%
TOTAL GENERAL LEI fara TVA
TVA 21%
TOTAL LEI CU TVA